Двойной таймер Omron H3DSFL Многофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 12 ч / мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы

Двойной таймер Omron H3DSFLC  Многофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 12 ч / мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы с пружинными зажимами

Двухпроводной таймер Omron H3DSXL Двухпроводный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч / ВКЛ с задержкой / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz) /сухой контакт / выход SRC/  винтовые клеммы

Двухпроводной таймер Omron H3DSXLC  Двухпроводной таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч / ВКЛ с задержкой  / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz) /сухой контакт / выход SRC / винтовые клеммы с пружинными зажимами

Многофункциональный таймер Omron H3DSML  Многофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой, мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте, ВКЛ/ВЫКЛ с задержкой, ВЫКЛ с задержкой, интервал, ВКЛ/ВЫКЛ с задержкой, одновибратор / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /выход по напряжению / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы

Многофункциональный таймер Omron H3DS MLC Многофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой, мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте, ВКЛ/ВЫКЛ с задержкой, ВЫКЛ с задержкой, интервал, ВКЛ/ВЫКЛ с задержкой, одновибратор / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /выход по напряжению / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы с пружинными зажимами

Однофункциональный таймер Omron H3DS AL Однофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы

Однофункциональный таймер Omron H3DS ALC Однофункциональный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой, мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте,  интервал, одновибратор / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы с пружинными зажимами

Стандартный таймер Omron H3DSSL  Стандартный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой, мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте,  интервал, одновибратор / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC / сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы

Стандартный таймер Omron H3DSSLC  Стандартный таймер Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 0,1 с до 120 ч /  ВКЛ с задержкой, мультивибратор ВЫКЛ при старте, мультивибратор ВКЛ при старте,  интервал, одновибратор / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC / сухой контакт / 1 перекл. контакт /  винтовые клеммы с пружинными зажимами

Таймер переключения звезда/треугольник Omron H3DSGL  Таймер переключения звезда/треугольник Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 1 с до 120 ч / Таймер переключения звезда/треугольник / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 2 * 1 HP (SPST-NO)/  винтовые клеммы

Таймер переключения звезда/треугольник Omron H3DSGLC  Таймер переключения звезда/треугольник Omron / ширина 15.5 мм(модульная модель - 45 мм) / диапазон от 1 с до 120 ч / Таймер переключения звезда/треугольник  / от 24 до 230 V AC (50/60 Hz)/ от 24 до 48 V DC /сухой контакт / 2 * 1 HP ( SPST-NO)  /  винтовые клеммы с пружинными зажимами